昆明城市污水处理运营有限责任公司

供配电应急保障框架协议项目
询价比选公告

1.项目概况
1.1比选项目名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司供配电应急保障框架协议项目。

1.2比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3项目周期：自合同签订之日起2年止。
1.4项目内容：本项目核心目标是构建快速响应的突发停电应急供电体系。投标人若中标，需在接到我公司应急供电通知后，第一时间完成应急电源调配、设备运输、现场接线、调试供电及全程值守等全流程服务，确保停电期间污水处理工艺不间断运行，杜绝环保事故发生，保障厂区生产安全与城市水环境安全。我公司通过本次框架协议采购，确定长期合作单位，明确服务标准、响应时限、责任划分及费用结算方式，实现应急保障常态化、规范化。采购清单见下表：

	序号
	项目名称
	配置
	单位
	数量
	单价

（不含税）
	单价

（含税）
	计算方式

	1
	冷备模式

10kv发电车
	10kv发电车为2000kW 一台，10kv发电车配套负荷转移车为1600千伏安一台，含相应配套车辆及人员。
	台班

（8小时）
	 1 
	
	
	发电车出场开始计时，不足8小时按1个台班计算，超出8小时，每小时费用按台班费除以8结算。

	2
	热备模式

10kv发电车
	10kV发电车为2000kW 一台，10kV发电车配套负荷转移车为1600kVA一台，含相应配套车辆及人员。
	小时
	1
	
	
	不含燃油费，燃油费按市价据实结算

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	备注：发电燃油费=额定功率*每小时耗油量/密度*当日油价(元/L)*发电时长（h）


1.5预算金额：采购预算单价（含税）不高于4.2983万元。

1.6项目地点：运营公司主城及环湖各水厂及集镇设施管理中心管辖水厂。
2.资格要求
2.1投标人具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立法人企业，具备有效的营业执照。

2.2具有本次项目相关的经营范围及相关资质。经营范围包含应急供电服务/电力工程施工/供配电设施运维等相关内容；相关资质包括持有有效的电力设施承装（修/试）资质证书或应急发电相关服务资质，拥有专业的技术团队、应急电源设备（发电机组、发电车等）及配套施工设备，设备性能符合国家及行业安全标准。
2.3业绩要求：竞标人2023年至今承担过不少于1项及以上类似业绩,类似业绩指应急供电服务/电力工程施工/供配电设施运维等。

2.4参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

3.质量要求
设备性能符合国家及行业安全标准。若实际发生应急供电情况，需一次性验收合格。
4.报价要求
询价申请人的报价包含完成本项目应急供配电保障全流程服务所需的所有费用（设备费、运输费、人工费、调试费、维护费、税费等），以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、验收合格前的风险及费用等。

本项目报价按单价填报。我单位对满足供货要求的合格供应商选取报价最低者作为本项目的供货单位。

5.报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式两份，且按要求在需要盖章的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件应密封。
6.报价文件的组成
报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其它相关文件。
7.询价比选申请文件获取
凡有意参加询价者，请于2026年3月31日至2026年4月3日，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司运管部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
8.评标办法
8.1评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。
8.2我单位对满足供货要求的合格服务商选取税前报价最低者作为本项目的服务单位。

9.监督部门
昆明城市污水处理运营有限责任公司纪委监察室。
10.发布公告的媒介
本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
11.签约、履约
11.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。
11.2收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
11.3合同签订后，合作双方应严格按合同履行。
12. 报价文件的递交

如贵单位确认参与，请在接到本询价函后2026年4月8日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂205室运管部）。
13.联系方式
单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司
地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内
联系人：杨师

联系电话：13629470251
附件一：
	报 价 表（参考格式，可自拟）

	致：昆明城市污水处理运营有限责任公司：

经我单位研究，昆明城市污水处理运营有限责任公司供配电应急保障框架协议项目，我公司报价为：税前         ，税率    ，含税     元（且承诺：此报价包含完成本项目应急供配电保障全流程服务所需的所有费用，包括设备费、运输费、人工费、调试费、维护费、税费等，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、验收合格前的风险及费用等，询价人不再支付任何费用）

合作期限：自合同签订之日起2年止

	                              单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年   月   日


附件二：

分项报价明细

	序号
	项目名称
	配置
	单位
	数量
	单价

（不含税）
	单价

（含税）
	计算方式

	1
	冷备模式

10kv发电车
	10kv发电车为2000kW 一台，10kv发电车配套负荷转移车为1600千伏安一台，含相应配套车辆及人员。
	台班

（8小时）
	1
	
	
	发电车出场开始计时，不足8小时按1个台班计算，超出8小时，每小时费用按台班费除以8结算。

	2
	热备模式

10kv发电车
	10kV发电车为2000kW 一台，10kV发电车配套负荷转移车为1600kVA一台，含相应配套车辆及人员。
	小时
	1
	
	
	不含燃油费，燃油费按市价据实结算

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	备注：发电燃油费=额定功率*每小时耗油量/密度*当日油价(元/L)*发电时长（h）


单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年   月  日

附件三：
承诺书
本企业参与昆明城市污水处理运营有限责任公司2026年各厂、各站点危险废物暂存间计量器具台秤校准项目的询价，现作如下承诺：
1.我公司参与此次询价活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。
2.不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律法规禁止的方式投标。
4.不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。
5.不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。
6.不扰乱秩序。
7.不进行虚假恶意投诉。
8.因违反法律法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。
如出现违法、违规或不良行为，自愿接受纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日
附件四：
信誉承诺
我公司2023年至今信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标和严重违约的情况。
附信用中国查询网络截图
单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日
附件五：
竞价承诺函
1.一旦我方竞价成功，我方保证在收到中选通知书后，在招标人规定的时间内开始工作，并在合同书所规定的时间内完成工作。
2.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本竞价文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，自觉履行自己的全部责任。
3在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求提供后续服务。
4.若因我方过错或违约导致造成损失的，愿意承担全部损失并支付合同价款10%的违约金。

单位名称：___________________________（盖章）
法定代表人：________________________（签字或盖章）
________年_____月______日

附件六：
其他材料
营业执照复印件
资质文件
类似业绩
竞价人认为需要提交的其他材料（格式自拟）


