
昆明市第三水质净化厂电梯维护保养项目询价比选公告

1. 项目概况
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.1 项目名称：昆明市第三水质净化厂电梯维护保养项目。
1.2 项目概况：昆明市第三水质净化厂电梯日常维护保养，确保电梯正常使用。
2. 采购内容和相关要求   
2.1 采购内容：
	序号
	设备名称
	品牌型号/规格参数
	数量
	单位
	服务内容

	1
	电梯
	日立电梯
LCA-0825-C090
	1
	台
	电梯保险、电梯检测、限速器校验



2.2 电梯维保要求：
2.2.1 保证电梯安全运行。
2.2.2 在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需求及降低电梯维护保养成本。
2.2.3 严格遵守应用于云南本地的所有特种设备法令、办法。
2.2.4 若因维保原因导致电梯安全隐患和电梯安全事故发生的，由维保方承担法定责任，并按照约定承担相应的违约赔偿责任和法律责任。
2.2.5 日常维护保养应遵守的标准：a.电梯使用管理与维修保养规则；b.云南省电梯维修保养安全管理规范；c.电梯维修规范；d.电梯安装使用维护说明书；e.维保合同。
2.2.6 按国家规定的工艺和标准规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017,a.维保频率：每台电梯每15日维保1次（即2次/月，24次/年），维保时必须通知使用方管理人员现场确认。b.维保计划：根据使用方设备配置及合同约定的维保频率和周期制定详细的维保计划并提交使用方审定后严格按照计划实行。
2.2.7 要求维护保养驻点服务，在本地设有维修点，驻点服务的人员数量不少于2人配备（但修理时须有2人及以上持证人员在场），并提供驻点人员姓名、联系方式及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位公章）。
2.2.8 须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出，对不需要更换配件的常见故障要求在60分钟内排除，对需要更换配件的故障应在2天内解决；如需更换大型元器件或需要特殊订货的配件根据实际情况书面报告使用方更换时间等。
2.2.9 材料提供服务：提供全年24小时配件供应及免费送货上门服务。具体材料供应范围如下：
a.辅助材料：自备电梯安全运行所需的所有辅助材料和实施维保作业所需的工具（如润滑油、清洁布、螺丝刀、钳子等）。
b.有偿配件：凡超出200元以上配件维保单位提供书面报价，经使用单位结合市场情况确认报价后进行更换。
c.免费零配件和易损件：200元以内（含200元）电梯配件包含在维保费内，使用方不再另行支付。
2.2.10 维保单位负责办理年检相关手续，并保证使用单位电梯年检一次合格通过，并获得安全检验合格标志，年检费用由维保单位负责。若发生电梯年检不合格，电梯停用，维保单位负责承担因此产生复检等一切相关费用。
2.2.11 对更换下来的电子器件应由使用单位保管或由使用单位与维保单位共同销毁。
2.2.12 在日常维护保养期届满时，须经质量技术监督综合检测中心检测合格，并出具检测合格报告。
2.2.13 在维修过程中，更换配件应先向使用单位提出申请并做书面申请报告，双方鉴定确认后方可进行更换。
2.2.14 除正常的质量检查以外，维保单位每年需向使用单位提交一份电梯状况分析，运行、维修情况汇总，以及下一年度预计维修项目内容等的报告。
2.3 服务周期：1年。 
2.4 服务地点：昆明市第三水质净化厂。
2.5 质量要求：供应商提供的服务应符合相关法律法规规定及本项目要求，遵守职业道德，保证服务质量。
2.6 本项目现场电梯维修保养工程师必须持有安全管理和作业人员证，并提供不少于2人及以上作业证。
2.7 拦标价：4950.00元（大写：肆仟玖佰伍拾元整）。
2.8 本项目不划分标段。
3. 供应商资格要求
3.1 资质要求
[bookmark: _GoBack]3.1.1 报价人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格；
3.1.2 投标人应具有相关管理部门颁发的《特种设备的安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》；
3.2 业绩要求：供应商自2023年1月1日至响应文件截止日至少完成2项及以上类似业绩，类似业绩指电梯维保、安装、销售等业绩（提供成交通知书或合同协议书作为证明材料）。
3.3 信誉要求：
3.3.1 供应商信誉良好，自2023年1月1日至响应文件递交截止时间未受到重大行政处罚，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（提供书面承诺）；
3.3.2 供应商在响应文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） “严重失信主体名单”或“重大税收违法失信主体名单”，提供网上查询结果。
3.4 本次采购不接受联合体。
4. 资格审查方法
报名参加本项目的供应商数量不少于3家（含3家），本项目资格审查方式采用资格后审。
5. 询价采购文件获取
凡有意参加询价者，请于2026年10月12日10月16日9时-17时，到昆明市第三水质净化厂获取。本次询价采购文件售价0元/份
6.报价文件的递交
6.1 递交截止时间：2026年10月16日17时。
6.2 递交方式：本次报价文件仅接受纸质文件。纸质文件送达或邮寄昆明市西山区明波明河路99号昆明市第三水质净化厂三楼办公室，逾期送达（邮寄以收件时间为准）的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。
6.3 报价文件份数及密封要求：纸质报价文件一式一份，且按要求在需要盖章的地方加盖单位公章。报价文件应密封。
6.4 报价文件的组成：询价函（报价表，格式自拟）、企业工商营业执照及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其它相关文件（可参考附件）。
7. 评审办法
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]按照《昆明城市污水处理运营有限责任公司采购实施细则》进行询价比选，满足询价人资格要求、服务要求、质量要求及询价比选文件中各项要求的前提下，最低价者中标。
8. 监督部门
按照《昆明城市污水处理运营有限责任公司采购实施细则》进行监督。
9. 发布公告的媒介
本次询价比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
10. 联系方式
采购人：昆明城市污水处理运营有限责任公司
地 址：昆明市西山区明波明河路99号昆明市第三水质净化厂三楼办公室
联系人：王吉
电 话：15812068891



昆明城市污水处理运营有限责任公司
                   2026年10月12日
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